ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Název veřejné zakázky:

Oprava hasičské zbrojnice v Tříči

Evidenční číslo veřejné zakázky: 2017007

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu IV. kategorie na stavební práce. Zadávací řízení je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a řídí se Pravidly pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Vysoké nad Jizerou.

- ZADAVATEL

Město Vysoké nad Jizerou

Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou

IČO / DIČ: 00276294 / CZ00276294

tel: +420 481 593 903

Identifikátor datové schránky: tcebaf5

Doručovací adresa: 		Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou

Kontaktní osoba:		Ing. Jaroslav Nechanický, tel.: 481 593 371, mobil: 605 976 887

email: mistostarosta@vysokenadjizerou.cz

případně Ing. Tereza Fenclová, tel.: 481 312 170, mobil: 606 821 788

email: uctarna2@vysokenadjizerou.cz

- VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEHO TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu IV. kategorie na stavební práce.

Název zakázky: Oprava hasičské zbrojnice v Tříči

Předmět zakázky: Oprava hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou, v k. ú. Tříč, na pozemcích p. č. st. 249 a 279, zahrnuje dvě fáze – statické zajištění objektu a stavebně technickou obnovu objektu.

Statické zajištění objektu bude provedeno pro stabilizaci základové konstrukce a pro stabilizaci obvodových konstrukcí zbrojnice následovně: jihovýchodní roh základové konstrukce (soklu) zbrojnice bude zpevněn ocelovými mikro pilotami průměru 100 mm a hloubky 1500 mm v počtu 3 ks. Piloty budou aplikovány šikmo pod základ ve směru cca 15° od svislice. Zajištění soklu na jižní a východní straně bude provedeno vytvořením náhradního věnce pod úrovní podlahy v přízemí. Věnec bude proveden v délce 5 m na jižní straně a v délce 3,30 m na východní straně soklu vlepením táhel - helikálních nerezových výztuží z austenitické oceli. Jižní základ přístavby (skladu) bude podchycen betonovou základovou konstrukcí šíře 0,50 m do hloubky 1,20 m pod upravený terén. Podchycení bude provedeno v délce 4 m (viz Půdorys spodní stavby, č. výkresu 04).

Obvodová stěna skladu od původní zbrojnice k oknu skladu bude přezděna, pro přezdění budou použity plné cihly na MVC 2,5. Do obvodového zdiva bude po obvodu v úrovni cca stropní konstrukce vytvořen náhradní věnec, který bude proveden po celém obvodu budovy a na vnitřní stěně původní budovy zbrojnice. Věnec bude vytvořen vlepením táhel – helikálních nerezových výztuží z austenitické oceli o průměru 8 mm, lepení proběhne pomocí nesmrštitelné, tixotropní zálivky na cementové bázi. (viz Půdorys 1. n. p., č. výkresu 05).

Trhliny v obvodovém zdivu ve štítě jižní stěny a napojení zdiva skladu k pilíři původní zbrojnice budou „sešity“ opět pomocí táhel - helikálních nerezových výztuží z austenitické oceli v délce 2 m a počtu 6 ks (viz Pohledy B, č. výkresu 11).

Po statickém zajištění objektu, bude provedena stavebně technická obnova zbrojnice, která započne demontáží výplní otvorů – 5 ks oken a 2 ks vrat. Vnitřní a vnější omítka bude v částech, kde nedrží, odstraněna, v kamenném zdivu soklu budovy budou vyčištěny spáry. Betonové podlahy budou v objektu (zbrojnici i skladu) odstraněny až na násyp. Z násypů bude odstraněna vrstva v tloušťce cca 100 mm, zde bude vytvořen podkladní beton z betonu C16/20 a vyztužen KARI sítí, která bude přesazena až do soklového zdiva. Obvodové zdivo bude podřezáno a bude provedena jeho hydroizolace z asfaltových modifikovaných pásů. Nová hydroizolace bude provedena i pod novými podlahami (viz Příčný řez, č. výkresů 8 a 9). Nové podlahy budou provedeny z betonu C20/25 v původní tloušťce a vyztuženy rovněž KARI sítí. Luxferové okno bude přezděno z nových tvarovek, zdivo pod oknem bude také přezděno. Podhled ve zbrojnici bude v poškozených částech vyspraven, otvor do půdního prostoru bude vybaven požárním uzávěrem s odolností 30 minut. Ve skladu zbrojnice bude proveden nový požární podhled z požárního SDK tl. 15 mm. Do objektu budou namontována nová dřevěná otevíratelná okna s jednoduchým zasklením a nová dřevěná vrata, vše v hnědé barvě. Vrata do zbrojnice budou posuvná, s novou pozinkovanou vodící dráhou, vrata do skladu budou křídlová s vloženými dveřmi s prosvětlovacím oknem. Dále bude v objektu zbrojnice provedena nová elektroinstalace novým hlavním jističem a novým rozvaděčem. Bude provedeno nové osvětlení (ve zbrojnici a skladu budou instalována zářivková svítidla, v půdním prostoru nástěnná svítidla vhodná na dřevěnou konstrukci), nové zásuvkové obvody a nové ovládání sirény. Na objektu budou provedeny částečně nové a částečně vysprávky vnitřních a vnějších omítek, budou provedeny nové nátěry vnitřních a vnějších povrchů. Při zhotovení nových fasádních nátěrů budou natřeny hnědým lazurovacím lakem i přesahy střechy. Od silnice bude na fasádě proveden nový dřevěný (výměnný) obklad, který objekt ochrání v zimních měsících. Nové betonové podlahy budou opatřeny epoxidovým šedým nátěrem, po obvodu místností bude vytvořen soklík. Kolem zbrojnice bude provedeno vyrovnání zeminy.

Při stavbě je nutné omezit v co největší míře případnou prašnost, dbát maximální ohleduplnosti a omezení hlučnosti. V rámci oprav dojde k omezení či úplnému zastavení provozu na výše uvedených úsecích místní komunikace. Staveniště budou řádně zabezpečena proti vstupu nepovolaným osobám, všechny překážky budou označeny, v průběhu stavebních prací bude na komunikacích osazeno dočasné dopravní značení. Před započetím prací bude tento záměr ohlášen všem složkám IZS. Celý průběh bude dokumentován a následně z něj bude pořízena závěrečná zpráva. Veškeré stavební práce budou provedeny dle „Všeobecných standardů staveb“.

Pro stanovení nabídkové ceny je závazným podkladem výkaz výměr.

Zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění rozsahu předmětu díla po ukončení výběrového řízení.

  - MÍSTO PLNĚNÍ

Poloha: Vysoké nad Jizerou – Horní Tříč.

  - ROZSAH PRACÍ

Rozsah prací je uveden ve výkazu výměr.

- DOBA PLNĚNÍ

- Stavební práce mohou začít neprodleně po podpisu smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem, předpokládá se od 10. dubna 2018,

- konec stavebních prací bude nejpozději do 30. srpna 2018,

- provedení prací je požadováno v co nejkratším možném čase.

- POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu v CZK za celé plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude zpracována v souladu s položkovým rozpočtem, který je součástí zadávací dokumentace (007_SVV.xls). Uchazeč doplní do slepého rozpočtu jednotkové ceny za jednotlivé práce a úkony.

Celkovou nabídkovou cenu uchazeč závazně vyplní do souboru ve formátu XLS (003_Kryci_list_vzor.xls), který je součástí zadávací dokumentace. Předpokládaná cena této zakázky je 890.000 Kč bez DPH.

Nabídková cena bude uvedena v CZK a doplněna v návrhu smlouvy o dílo – odstavec 5. 1. (vzor součástí zadávací dokumentace). Nabídková cena bez DPH je předmětem hodnocení.

- OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Veškeré obchodní (smluvní podmínky, dodací podmínky, záruční podmínky atd.) a platební podmínky jsou popsány v samostatné části zadávací dokumentace (006_Obchodni_podminky_smlouva_o_dilo_vzor.doc).

- POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

- Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení - v písemné formě, v českém jazyce, v nerozebíratelné formě.

- Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

- Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

- Podpisy – uchazeč podepíše předepsané součásti nabídky tak, jak je předepsáno ve výpisu z Obchodního rejstříku oprávněnými osobami či osobami oprávněnými jednat jménem společnosti na základě plné moci. Originál nebo úředně ověřenou plnou moc v takovém případě uchazeč doloží jako součást profesních kvalifikačních předpokladů.

- Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku zadávací dokumentace.

Nabídka musí obsahovat:

  - Identifikační údaje uchazeče a obsah nabídky

Nabídka bude opatřena obsahem s identifikačními údaji uchazeče a s uvedením počtu listů u jednotlivých oddílů (kapitol), k čemuž uchazeč využije vzor, který je součástí zadávací dokumentace – (002_identifikace_obsah_nabidky_vzor.doc).

  - KRYCÍ LIST NABÍDKY

Pro sestavení krycího listu nabídky uchazeč závazně použije vzor, který je součástí zadávací dokumentace (003_Kryci_list_vzor.xls). Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: základní identifikační údaje uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena v předepsaném členění, záruční doba a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat.

  - Doklady, jimiž uchazeč doloží splnění základních kvalifikačních předpokladů

Základní kvalifikační předpoklady uchazeč doloží předložením čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou za uchazeče jednat. Pro sestavení čestného prohlášení uchazeč závazně použije vzor, který je součástí zadávací dokumentace (004_CP_Zakladni_kvalifikace_vzor.doc).

  - Doklady, jimiž uchazeč doloží splnění profesních kvalifikačních předpokladů

Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů tím, že uchazeč předloží oprávnění k podnikání ve vztahu k předmětu zakázky (např. výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list).

Předkládané dokumenty nemusí být originály, může se jednat o prosté kopie, případně výpisy pořízené dálkově elektronickou formou. Předkládané dokumenty nesmějí být ke dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

  - Doklady, jimiž uchazeč doloží splnění technických kvalifikačních předpokladů

Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů předložením seznamu minimálně 3 zakázek obdobného charakteru (reference na statická zajištění a opravy budov, každé v hodnotě minimálně 500.000 Kč), které uchazeč vykonal v průběhu posledních 5 let. Tyto příklady musí obsahovat údaje o objednateli, kontaktní osobu objednatele, která může podat reference, údaje o ceně, době a místu provádění prací. Pro sestavení seznamu uchazeč závazně použije vzor, který je součástí zadávací dokumentace (005_TKP_reference_vzor.xls).

  - Návrh smlouvy o dílo

Uchazeč v nabídce předloží návrh smlouvy o dílo, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Návrh smlouvy bude po obsahové stránce odpovídat základním údajům zadávací dokumentace a obsahu nabídky. Uchazeč bude respektovat vzor, který je součástí zadávací dokumentace
(006_Obchodni_podminky_smlouva_o_dilo_vzor.doc), do kterého doplní své iniciály – článek I., termíny zahájení a ukončení prací - odstavec 4.1, cenu díla – odstavec 5.1 a záruční dobu - odstavec 10.2.

Smlouva bude podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

  - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude zpracována pomocí slepého výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace (007_SVV.xls).

Nabídky, které nebudou splňovat výše uvedené požadavky, mohou být z dalšího hodnocení vyřazeny.

- DALŠÍ PODMÍNKY PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

  - Uchazeč bere na vědomí, že bude-li vybrán, vztahuje se na něj jako na dodavatele veřejné zakázky povinnost spolupůsobit při výkonu případné finanční kontroly vyplývající z ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

  - Zadavatel má právo měnit rozsah díla.

  - Uchazeč bere na vědomí informaci, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat doplňující informace či vysvětlení k podané nabídce uchazeče.

- ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Jednotlivé nabídky budou hodnoceny podle jediného (váha 100 %) hodnotícího kritéria, kterým je výše nabídkové ceny bez DPH. Jako nejvýhodnější nabídka tak bude označena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

- PODÁNÍ NABÍDKY

Nabídka musí být předložena písemně v listinné podobě v českém jazyce v jednom vyhotovení v nerozebíratelné formě. Nabídky lze podávat osobně nebo poštou na adresu zadavatele uvedenou níže, a to v uzavřených, neprůhledných obálkách označených heslem:

„Neotevírat – VZ č. 2017007 – Oprava hasičské zbrojnice v Tříči“

Adresa pro doručení (předložení) nabídek je:		Město Vysoké nad Jizerou

Náměstí Dr. Karla Kramáře 227				512 11 Vysoké nad Jizerou

Osobní doručení nabídky je možné v podatelně Městského úřadu Vysoké nad Jizerou. Podatelna se nachází na stejné adrese, jako je adresa pro písemné doručení nabídek.

- LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídek končí v pondělí 19. 3. 2018 v 10:00. Veškeré nabídky doručené po tomto termínu budou z dalšího hodnocení vyřazeny.

- PRÁVO ZRUŠIT ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Zadavatel si vyhrazuje možnost zrušit zadávací řízení či případně neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů.

- ŽÁDOSTI O DODATEČNÉ INFORMACE

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost může být podána písemně na adresu zadavatele uvedenou v bodě 1 nebo elektronicky e-mailem na mistostarosta@vysokenadjizerou.cz.

| Vysoké nad Jizerou, 28. 2. 2018 | Ing. Jaroslav Nechanický místostarosta města |
| --- | --- |